## Foaie1
CODIFICARE
2 | Nivel 1
3 | Sucursala Otopeni | OTP
4 | Sucursala Chitila | CHI
5 | Sucursala Chiajna | CJN
6 | Sucursala Popesti | POP
7
8 | Nivel 2
9 | Retele apa | RA
10 | Retele canal menajer | CM
11 | Retele canal pluvial | CP
12 | Statie epurare | SE
13 | Gospodarie de apa | GA
14
15 | Nivel 3
16 | SPA | PA
17 | SPAU | PU
18 | SPAP | PP
19 | Conducte apa | CA
20 | Conducte canal menajer | CM
21 | Conducte canal pluvial | CP
22 | Rezervor inmagazinare apa | RA
23 | Foraj | FA
24 | Statie clorinare | SC
25
26 | Nivel 4
27 | Constructii | C
28 | Pompare apa | P
29 | Automatizare si control | A
30 | Instalatii electrice | E
31 | Instalatii hidraulice | H
32 | Filtrare | F
33
34 | Nivel 5
35 | Pompe | P
36 | Vane | V
37 | Gratar | G
38 | Filtre | F
39 | Lant | D
40 | Apometru | APO
41 | Debitmetru | DEB
42 | Foraj | FOR
43
44 | Echipament
45 | pompa 1 | P0001
46 | centrifuga namol | C0001
47 | vana 1 | V0001
48 | debitmetru 1 | DEB01
49 | filtru 01 | FIL01
50 | foraj 01 | FOR01
51 | apometru 1 | AP1
52 | scada 1 | SCA1
53 | rezervor1 | RE1
54
55 | Tip MF
56 | constructii
57 | echipament
58 | conducte