## Lista inventar
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii
0 | Site | Entitate | Unitate | Ansamblu functional | Locatie functionala | Echipament |  | in functiune
| Sucursala Otopeni | Retele apa | SPA | Constructii | Pompe | pompa 01 | constructii | in rezerva
| Sucursala Chitila | Retele canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | centrifuga namol | echipament | defect
| Sucursala Chiajna | Statie epurare | SPAP | Automatizare si control | Gratar | vana 02 | conducte | propuse spre casare
| Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Conducte apa | Instalatii electrice | Filtre | mixer vertical | armaturi
|  |  | Conducte canal menajer | Instalatii hidraulice | Lant |  | electrice
|  |  | Conducte canal pluvial | Filtrare |  |  | SCADA
|  |  | Rezervor inmagazinare apa | Accesorii
Foraj
Statie clorinare
Ex. | Sucursala Chitila | Retele apa | SPA | Pompare apa | pompe | pompa 01 | echipament |  | CHIRAPAPPP0001CP | Chitila, str. Lalelelor, nr.3 | Pompa centrifugala de apa | Q=100 mc/h; H=50mCA | Grunfoss | CR5-8A | 96516991 | 2021-04-15 | 23556 | 15 | poze pentru echipamente

## Suc. Otopeni
F | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii
0 | Site | Entitate | Unitate | Ansamblu functional | Locatie functionala | Echipament | constructii | in functiune | [11 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0001
| Sucursala Otopeni | Sistem apa | SPA | Constructii | Pompe | pompa 01 | echipament | in rezerva | [11 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0003
| Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | centrifuga namol | conducte | defect | [11 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0003
| Sucursala Chiajna | Statie epurare | SPAP | Automatizare si control | Gratar | vana 02 | armaturi | propuse spre casare | [11 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0004
| Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Conducte apa | Instalatii electrice | Filtre | mixer vertical06 | electrice | [12 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0006
|  |  | Conducte canal menajer | Instalatii hidraulice | Lant | filtru 01 | SCADA | [12 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0006
|  |  | Conducte canal pluvial | Filtrare | Apometru | vana 01 | [13 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0007
|  |  | Rezervor inmagazinare apa |  | Debitmetru | [14 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0008
|  |  | Foraj |  | Cladire | [14 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0009
|  |  | Statie clorinare | [16 empty] | OTP | GA | PA | P | P | P0010
Ex. | Sucursala Chitila | Sistem apa | SPA | Pompare apa | pompe | pompa 01 | echipament |  | CHIRAPAPPP0001CP | Chitila, str. Lalelelor, nr.3 | Pompa centrifugala de apa | Q=100 mc/h; H=50mCA | Grunfoss | CR5-8A | 96516991 | 2021-04-15 | 23556 | 15 | POZE ECHIPAMENT | OTP | GA | PA | P | P | P0011
[20 empty] | OTP | GA | PA | P | V | V0001
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii | OTP | GA | PA | P | V | V0002
1 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0001 | Otopeni, str. Polona | gospodarie apa oituz | [7 empty] | gospodarie apa polona
2 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0002 | Otopeni, str. Polona | Statie pompare | [7 empty] | statie pompare
3 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0003 | Otopeni, str. Polona | Statie clorinare | [7 empty] | statie clorinare
4 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0004 | Otopeni, str. Polona | put mare | [7 empty] | put mare polon
5 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0005 | Otopeni, str. Polona | put mic | [7 empty] | put mic
6 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Vane |  | SCADA | in functiune | OTPGAPAAVSCA0001 | Otopeni, str. Polona | tablou comanda electrovana | [7 empty] | tablou comanda electrovana
7 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | OTPGAPAAVSCA0002 | Otopeni, str. Polona | tablou comanda pompe | [7 empty] | tablou comanda pompe
8 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii electrice | Pompe |  | electrice | in functiune | OTPGAPAEE0001 | otopeni, str. Polona | Tablou electric pompe | [7 empty] | tablou electric pompe
9 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii electrice | Pompe |  | electrice | in functiune | OTPGAPAEE0002 | otopeni, str. Polona | Tablou de comanda | [7 empty] | tablou comanda
10 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 1 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPP0001 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=2 mc/h; H=72CA | Grundfos | A 43 102 1 10 P2 1044 |  |  |  |  | pompa grundfos | OTP | GA | PA | P | V | V0003
11 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 3 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPP0011 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | Q3HFA132M2A40-CF |  |  |  |  | Link
12 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 4 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0001 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | Q3HFA132M2A40-CF |  |  |  |  | Link
13 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 5 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0002 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | Q3HFA132M2A40-CF |  |  |  |  | Link
14 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 3 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPP0003 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=70 mc/h; H=180CA | wilo | MVI 7002-3/16/E/3-400-50-2 |  |  |  |  | grup pompare wilo | OTP | GA | PA | P | V | V0005
15 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 4 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPP0004 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=70 mc/h; H=180CA | wilo | MVI 7002-3/16/E/3-400-50-2 |  |  |  |  | grup pompare wilo | OTP | GA | PA | P | V | V0006
16 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 6 | echipament | defect | OTPGAPAPPP0006 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=132.4 mc/h; H=60.1mCA | Grundfos | A96125077P211200005 5 |  |  |  |  | Link | OTP | GA | PA | P | V | V0008
17 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 7 | echipament | defect | OTPGAPAPPP0007 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=132.4 mc/h; H=60.1mCA | Grundfos | A96125077P211090003 5 |  |  |  |  | Link | OTP | GA | PA | P | V | V0009
18 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 8 | echipament | defect | OTPGAPAPPP0008 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=132.4 mc/h; H=60.1mCA | Grundfos | A96125077P211200004 5 |  |  |  |  | Link | OTP | GA | PA | P | V | V0010
19 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 9 | echipament | defect | OTPGAPAPPP0009 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=76 mc/h; H=63 mCA | Grundfos | 0D3411BE2 00210-1901 |  |  |  |  | p4-nefunctionala-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0011
20 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 10 | echipament | defect | OTPGAPAPPP0010 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=82 mc/h; H=34 mCA | Grundfos | 0D3211BB2 00299-1102 |  |  |  |  | p5-nefunctionala-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0012
21 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 11 | echipament | defect | OTPGAPAPPP0011 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa | Q=50 mc/h; H=34.2 mCA | Grundfos | AD2211BAH P2 03 40 0001 |  |  |  |  | p6-nefunctionala-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0013
22 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 1 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0001 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | vana-150-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0014
23 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 2 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0002 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | vana-150-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0015
24 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 3 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0003 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | vana-150-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0016
25 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 4 | echipament | in functiune | #REF! | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | vana-150-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0017
26 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 5 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0005 | Otopeni, str. Polona | Vana tip fluture | DN150 | [6 empty] | vana2-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0018
27 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 6 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0006 | Otopeni, str. Polona | Vana tip fluture | DN150 | [6 empty] | vana2-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | D | DEB01
28 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 7 | echipament | in functiune | #REF! | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | vana-3-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | D | DEB02
29 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 8 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0008 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | vana-3-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | D | DEB03
30 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 9 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0009 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | apometru+3 vane.jpg | OTP | GA | PA | P | F | FIL01
31 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 10 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0010 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | apometru+3 vane.jpg
32 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 11 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0011 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | apometru+3 vane.jpg | OTP | GA | PA | P | P | P0012
33 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 12 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0012 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN150 | [6 empty] | 2 vane+apometru-polona+filtru y.jpg | OTP | GA | PA | P | P | P0013
34 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 13 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0013 | Otopeni, str. Polona | Vana | DN150 | [6 empty] | 2 vane+apometru-polona+filtru y.jpg | OTP | GA | PA | P | P | P0014
35 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 14 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0014 | Otopeni, str. Polona | Vana de aductiune | DN250 | [6 empty] | vana de aductiune-250 clapeta si apometru.jpg | OTP | GA | PA | P | P | P0015
36 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 15 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0015 | Otopeni, str. Polona | Electrovana cu clapeta | DN250 | [6 empty] | electrovana cu clapeta.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0016
37 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 16 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0016 | Otopeni, str. Polona | Electrovana pentru alimentare bazin | DN150 | [6 empty] | electrovana care alimenteaza bazinul.jpg | OTP | GA | PA | P | P | V0019
38 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 17 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0017 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN250 | [6 empty] | aductiune alimentare bazin-polona.jpg | OTP | GA | PA | P | P | V0020
39 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 18 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0018 | Otopeni, str. Polona | Vana grup de pompare | DN250 | [6 empty] | vana4.jpg | OTP | GA | PA | P | P | V0021
40 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 19 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0019 | Otopeni, str. Polona | Vana intrare | [7 empty] | vana intrare
41 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 20 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0020 | Otopeni, str. Polona | vana golire | [7 empty] | vana golire
42 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Debitmetru | debitmetru 1 | echipament | in functiune | OTPGAPAPDDEB01 | Otopeni, str. Polona | Debitmetru pentru aductiune | [7 empty] | debitmetru 1 pt aductiune.jpg | OTP | GA | PA | P | P | V0022
43 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Debitmetru | debitmetru 2 | echipament | in functiune | OTPGAPAPDDEB02 | Otopeni, str. Polona | Debitmetru pentru vana cu filtru Y | [7 empty] | debitmetru2 pentru vana si filtru y.jpg | OTP | GA | PA | P | P | V0023
44 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Debitmetru | debitmetru 3 | echipament | in functiune | OTPGAPAPDDEB03 | Otopeni, str. Polona | Debitmetru pentru vana 250 aductiune | [7 empty] | debitmetru3 pt vana 250 aductiune.jpg | OTP | GA | PA | P | P | V0024
45 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Filtre | filtru 01 | echipament | in functiune | OTPGAPAPFFIL01 | Otopeni, str. Polona | Filtru Y | [7 empty] | filtru y.jpg | OTP | GA | PA | P | P | V0025
[20 empty] | OTP | GA | PA | P | P | V0026
46 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0001 | Otopeni, str. Oituz | cladire automatizare pompe apa potabila | [7 empty] | cladire automatizare pompe apa potabila
47 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0002 | Otopeni, str. Oituz | statie de clorinare | [7 empty] | statie clorinare oituz
48 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0003 | Otopeni, str. Oituz | Cladire statie pompare | [7 empty] | cladire statie pompare
49 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0004 | Otopeni, str. Oituz | Put mic oituz | [7 empty] | put mic oituz
50 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0005 | Otopeni, str. Oituz | Put mare oituz | [7 empty] | put mare oituz
51 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0006 | Otopeni, str. Oituz | bazin de apa | [7 empty] | bazin de apa
52 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0007 | Otopeni, str. Oituz | Ministatie pompare apa uzata | [7 empty] | ministatie pompare apa uzata
53 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPGAPACC0008 | Otopeni, str. Oituz | gospodarie apa oituz | [7 empty] | gospodarie apa oituz
54 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | OTPGAPAASCA0001 | Otopeni, str. Oituz | tablou comanda pompe | [7 empty] | tablou comanda pompe
55 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | OTPGAPAASCA002 | Otopeni, str. Oituz | tablou comanda | [7 empty] | tablou comanda
56 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | OTPGAPAASCA0003 | Otopeni, str. Oituz | tablou comanda electrovana | [7 empty] | tablou comanda electrovana
57 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | OTPGAPAASCA0004 | Otopeni, str. Oituz | panou comanda | [7 empty] | panou de comanda
58 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii electrice | Pompe |  | electrice | in functiune | OTPGAPAE | Otopeni, str. Oituz | tablou general | [7 empty] | tablou general
59 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Apometru | apometru 1 | echipament | in functiune | OTPGAPAPAPOAP0001 | otopeni, str. Oituz | Apometru | [7 empty] | apometru
60 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Apometru | apometru 2 | echipament | in functiune | OTPGAPAPAPOAP0002 | otopeni, str. Oituz | Apometru | [7 empty] | apometru 2
61 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 12 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPP0012 | Otopeni, str. Oituz | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | Q3E 160L2A 40 PTC H |  |  |  |  | 3 pompe-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0027
62 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 13 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPP0013 | Otopeni, str. Oituz | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | Q3E 160L2A 40 PTC H |  |  |  |  | 3 pompe-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0028
63 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 14 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPP0014 | Otopeni, str. Oituz | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | Q3E 160L2A 40 PTC H |  |  |  |  | 3 pompe-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0029
64 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 15 | echipament | defect | OTPGAPAPPP0015 | Otopeni, str. Oituz | Pompa centrifugala de apa |  | Grundfos | [5 empty] | pompa-defecta-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0030
65 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 16 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0016 | Otopeni, str. Oituz | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | [5 empty] | spau-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0031
66 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 19 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0019 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | Richlad | [5 empty] | vana1-200-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0032
67 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 20 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0020 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | Richlad | [5 empty] | vana2-200-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0033
68 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 21 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0021 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | Richlad | [5 empty] | vana3-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0034
69 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 22 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0022 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | Richlad | [5 empty] | vana4-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | V | V0035
70 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 23 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0023 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | Richlad | [5 empty] | vana5-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | D | DEB03
71 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 24 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0024 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | Richlad | [5 empty] | vana6-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | D | DEB04
72 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 25 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0025 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | [6 empty] | 2 vane de 200-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | F | FIL03
73 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | vana 26 | echipament | in functiune | OTPGAPAPPV0026 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN200 | [6 empty] | 2 vane de 200-oituz.jpg | OTP | GA | PA | P | F | FIL04
74 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 27 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0027 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN100 | Richlad | [5 empty] | 6 vane mici-100-oituz.jpg
75 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 28 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0028 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN100 | Richlad | [5 empty] | 6 vane mici-100-oituz.jpg | OTP |  | PA | P | P | P0017
76 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 29 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0029 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN100 | Richlad | [5 empty] | 6 vane mici-100-oituz.jpg | OTP |  | PA | P | P | P0018
77 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 30 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0030 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN100 | Richlad | [5 empty] | 6 vane mici-100-oituz.jpg | OTP |  | PA | P | P | P0019
78 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 31 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0031 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN100 | Richlad | [5 empty] | 6 vane mici-100-oituz.jpg | OTP |  | PA | P | V | V0036
79 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 32 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0032 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN100 | Richlad | [5 empty] | 6 vane mici-100-oituz.jpg | OTP |  | PA | P | V | V0037
80 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 33 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0033 | Otopeni, str. Oituz | Vana grup de pompare | DN100 | [6 empty] | vana mica-100-oituz.jpg | OTP |  | PA | P | V | V0038
81 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 34 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0034 | Otopeni, str. Oituz | Electrovana | [7 empty] | electrovana.jpg
82 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 35 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0035 | Otopeni, str. Oituz | Vana aductiune generala | DN200 | [6 empty] | vana aductiune alimentare generala.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0020
83 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Vane | vana 36 | echipament | in functiune | OTPGAPAPVV0036 | Otopeni, str. Oituz | Vana refulare din rezervor | [7 empty] | vana refulare
84 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Debitmetru | debitmetru 3 | echipament | in functiune | OTPGAPAPDDEB03 | Otopeni, str. Oituz | Debitmetru | [7 empty] | debitmetru-oituz1-oituz.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0021
85 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Debitmetru | debitmetru 4 | echipament | in functiune | OTPGAPAPDDEB04 | Otopeni, str. Oituz | Debitmetru | [7 empty] | debitmetru2-oituz.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0022
86 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Filtre | filtru 03 | echipament | in functiune | OTPGAPAPFFIL03 | Otopeni, str. Oituz | Filtru mic | [7 empty] | filtru mic-oituz.jpg | OTP |  | PU | P | V | V0039
87 | Sucursala Otopeni | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Filtre | filtru 04 | echipament | in functiune | OTPGAPAPFFIL04 | Otopeni, str. Oituz | Filtru de clor cu dozator | [7 empty] | filtru de clor cu dozator=oituz.jpg | OTP |  | PU | P | V | V0040
[20 empty] | OTP |  | PU | P | V | V0041
88 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 17 | echipament | in functiune | OTPPAPPP0017 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa | Q=50 mc/h; H=34.2 mCA | EFI | MG90LC2-24FT115-D1 |  |  |  |  | pompa-ga-slfinei.jpg | OTP |  | PU | P | F | FIL05
89 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 18 | echipament | defecta | OTPPAPPP0018 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa
90 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 19 | echipament | defecta | OTPPAPPP0019 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa | [8 empty] | OTP |  | PU | P | P | P0023
91 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPA | Pompare apa | Vane | vana 36 | echipament | in functiune | OTPPAPVV0036 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Vana grup de pompare | DN200 | [6 empty] | vana1-ga-sulfinei.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0024
92 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPA | Pompare apa | Vane | vana 37 | echipament | in functiune | OTPPAPVV0037 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Vana grup de pompare | DN200 | [6 empty] | vana2-ga-sulfinei.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0025
93 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPA | Pompare apa | Vane | vana 38 | echipament | in functiune | OTPPAPVV0038 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Vana grup de pompare | DN200 | [6 empty] | vana3-ga-sulfinei.jpg | OTP |  | PU | P | V | V0042
[20 empty] | OTP |  | PU | P | F | FIL06
94 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 20 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0020 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Pompa centrifugala de apa | Q=108 mc/h; H=7m conform grafic | Flygt | 3102.181-0950821 |  |  |  |  | vane spau-ic bratianu.jpg
95 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 21 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0021 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Pompa centrifugala de apa | Q=108 mc/h; H=7m conform grafic | Flygt | 3102.181-0950821 |  |  |  |  | vane spau-ic bratianu.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0026
96 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 22 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0022 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Pompa centrifugala de apa | Q=108 mc/h; H=7m conform grafic | Flygt | 3102.181-0950821 |  |  |  |  | vane spau-ic bratianu.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0027
97 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | vana 39 | echipament | in functiune | OTPPUPVV0039 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Vana | DN200 | Richlad | [5 empty] | vane spau-ic bratianu.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0028
98 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | vana 40 | echipament | in functiune | OTPPUPVV0040 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Vana | DN200 | Richlad | [6 empty] | OTP |  | PU | P | P | P0029
99 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | vana 41 | echipament | in functiune | OTPPUPVV0041 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Vana | DN200 | Richlad | [6 empty] | OTP |  | PU | P | P | P0030
| Sucursala Otopeni | SIstem canalizare | SPAU | Pompare apa | Lant |  | echipament | in functiune | OTPCMPUPDD0001 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | macara stil palan | [7 empty] | macara stil palan
100 | Sucursala Otopeni | SIstem canalizare | SPAU | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPCMPUCP | Otopeni, str. I.C. Bratianu | cladire iic bratianu | [7 empty] | cladire bratianu
101 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | OTPCMPUAPSCA001 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Tablou comanda pompe | [7 empty] | `tablou comanda pompe
102 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Instalatii electrice | Pompe |  | electrice | in functiune | OTPCMPUEP | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Tablou general electrica | [7 empty] | tablou general electrica
103 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Filtre | filtru 05 | echipament | in functiune | OTPPUPFFIL05 | Otopeni, str. I.C. Bratianu | Filtru tip gratar | [7 empty] | filtru-ic bratianu.jpg | OTP |  | PU | P | V | V0042
[20 empty] | OTP |  | PU | P | F | FIL07
104 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 23 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0023 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa
105 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 24 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0024 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa | [8 empty] | OTP |  | PU | P | P | P0031
106 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 25 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0025 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa
| Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 26 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0025 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa | [7 empty] | pompa functionala 2025
| Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 27 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0027 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Pompa centrifugala de apa | [7 empty] | pompa functionala 2025
| Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Instalatii electrice | Pompe |  | electrice | in functiune | OTPPUEE0001 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Tablou electric pompe | [7 empty] | tablou electric pompe
| Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | OTPPUASCA0001 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | tablou automatizare si control | [7 empty] | tablou automatizare pompe
| Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Apometru | apometru 1 | echipament | in functiune | OTPPUAPOAP0001 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | apometru | [7 empty] | apometru
| Sucursala Otopeni | SIstem canalizare | SPAU | Pompare apa | Cladire |  | constructii | in functiune | OTPPUCC0001 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | grup pompare | [7 empty] | grup pompare
107 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | vana 42 | echipament | in functiune | OTPPUPVV0042 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Vana | [7 empty] | filtru cos spau sulfinei.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0032
108 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Filtre | filtru 06 | echipament | in functiune | OTPPUPFFIL06 | Otopeni,Calea Bucurestilor 224/str. Sulfinei | Filtru tip cos | [8 empty] | OTP |  | PU | P | P | P0033
109 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 26 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0026 | Otopeni, str. Marin Preda | Pompa centrifugala de apa |  | Flygt | 3069.160-2430854 |  |  |  |  | specificatii pompa 1 mai.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0034
110 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 27 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0027 | Otopeni, str. Marin Preda | Pompa centrifugala de apa |  | Flygt | 3069.160-2430854 |  |  |  |  | 2pompe filtrare marin preda .jpg | OTP |  | PU | P | P | P0035
111 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 28 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0028 | Otopeni, str. Marin Preda | Pompa centrifugala de apa | Q=36 mc/h; H=12 mCA | Zenit | DGBLUEP 150/G50V A1CT |  |  |  |  | model pompa omogenizare-marin preda.jpg
112 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 29 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0029 | Otopeni, str. Marin Preda | Pompa centrifugala de apa | Q=36 mc/h; H=12 mCA | Zenit | DGBLUEP 150/G50V A1CT |  |  |  |  | 2pompe omogenizare marin preda.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0036
113 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 30 | echipament | defecta | OTPPUPPP0030 | Otopeni, str. Marin Preda | Pompa centrifugala de apa | [7 empty] | pompa scoasa din uz-marin preda.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0037
114 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | vana 42 | echipament | in functiune | OTPPUPVV0042 | Otopeni, str. Marin Preda | Vana | [8 empty] | OTP |  | PU | P | P | P0038
115 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Filtre | filtru 07 | echipament | in functiune | OTPPUPFFIL07 | Otopeni, str. Marin Preda | Filtru cos pentru intrare apa | [7 empty] | cos de intrare apa-marin preda.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0038
[20 empty] | OTP |  | PU | P | P | P0039
116 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 31 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0031 | Otopeni, str. Ion Creanga | Pompa centrifugala de apa |  | Flygt | 3069.160-2430854 |  |  |  |  | specificatii pompa 1 mai.jpg | OTP |  | PP | P | P | P0040
[20 empty] | OTP |  | PP | P | P | P0041
117 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 32 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0032 | Otopeni, str. George Enescu | Pompa centrifugala de apa | [7 empty] | specificatii pompe-2-george enescu.jpg
118 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 33 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0033 | Otopeni, str. George Enescu | Pompa centrifugala de apa | [7 empty] | specificatii pompe-2-george enescu.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0042
119 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 34 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0034 | Otopeni, str. Adrian Iovan | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | EMU FA10.22W |  |  |  |  | spau iovan- specificatii pompe.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0043
120 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 35 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0035 | Otopeni, str. Adrian Iovan | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | EMU FA10.22W |  |  |  |  | spau iovan- specificatii pompe.jpg | OTP |  | PU | P | P | P0044
[20 empty] | OTP |  | PU | P | V | V0043
121 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 36 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0036 | Otopeni, str. Matei Basarab | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | M-Typ P17.1-16/EAD3X4-T | P-Typ Rexa PRO V08-52 |  |  |  | specificatii pompe-2-matei basarab.jpg
122 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 37 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0037 | Otopeni, str. Matei Basarab | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | M-Typ P17.1-16/EAD3X4-T | P-Typ Rexa PRO V08-52 |  |  |  | specificatii pompe-2-matei basarab.jpg
123 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 38 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0038 | Otopeni, str. Oasului | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | M-Typ P13.1-09/EAD3X2-T | P-Typ Rexa PRO C05-32 |  |  |  | spau-ape uzate- specificatii pompa.jpg
124 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 39 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0039 | Otopeni, str. Oasului | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | M-Typ P13.1-09/EAD3X2-T | P-Typ Rexa PRO C05-32 |  |  |  | spau-ape uzate- specificatii pompa.jpg
125 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAP | Pompare apa | Pompe | pompa 40 | echipament | in functiune | OTPPPPPP0040 | Otopeni, str. Oasului | Pompa centrifugala de apa | [7 empty] | specificatii pompe-2-matei basarab.jpg
126 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAP | Pompare apa | Pompe | pompa 41 | echipament | in functiune | OTPPPPPP0041 | Otopeni, str. Oasului | Pompa centrifugala de apa | [7 empty] | specificatii pompe-2-matei basarab.jpg
127 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 42 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0042 | Otopeni, str. 1 Mai | Pompa centrifugala de apa |  | Flygt | 3069.160-2430854 |  |  |  |  | specificatii pompa 1 mai.jpg
128 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 43 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0043 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | M-Typ EMU FA10.44W | P-Typ T20.1-4/22K |  |  |  | pompe-spau-polona.jpg
129 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 44 | echipament | in functiune | OTPPUPPP0044 | Otopeni, str. Polona | Pompa centrifugala de apa |  | Wilo | M-Typ EMU FA10.44W | P-Typ T20.1-4/22K |  |  |  | specificatii pompe-spau polona.jpg
130 | Sucursala Otopeni | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | vana 43 | echipament | in functiune | OTPPUPVV0043 | Otopeni, str. Polona | Vana de rezerva | [7 empty] | vana-spau polona.jpg

## Suc.Chitila
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii
0 | Site | Entitate | Unitate | Ansamblu functional | Locatie functionala | Echipament | constructii | in functiune | [11 empty] | CHI | GA | FA | C | FOR |  |  | FOR01
| Sucursala Otopeni | Sistem apa | SPA | Constructii | Pompe | pompa 01 | echipament | in rezerva | [11 empty] | CHI | GA | FA | P | P | P0001
| Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | centrifuga namol | conducte | defect | [11 empty] | CHI | GA | FA | E | FOR |  | TE01
| Sucursala Chiajna | Statie epurare | SPAP | Automatizare si control | Gratar | vana 02 | armaturi | propuse spre casare | [11 empty] | CHI | GA | FA | H | V | V0001
| Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Conducte apa | Instalatii electrice | Filtre | mixer vertical06 | electrice | [12 empty] | CHI | GA | FA | P | FOR |  | AP1
|  |  | Conducte canal menajer | Instalatii hidraulice | Lant | filtru01 | SCADA | [12 empty] | CHI | GA | FA | H | V | V0002
|  |  | Conducte canal pluvial | Filtrare | Rezervor | vana 01 | [13 empty] | CHI | GA | FA | H | CON |  | CON1
|  |  | Rezervor inmagazinare apa | Accesorii | Conducta | rezervor1 | [13 empty] | CHI | GA | FA | A | P |  | SCA1
|  |  | Foraj |  | Foraj | [14 empty] | CHI | GA | FA | C | FOR |  |  | FOR02
|  |  | Statie clorinare |  | Cladire
[20 empty] | CHI | GA | FA | P | P | P0002
Ex. | Sucursala Chitila | Sistem apa | SPA | Pompare apa | pompe | pompa 01 | echipament |  | CHIRAPAPPP0001CP | Chitila, str. Lalelelor, nr.3 | Pompa centrifugala de apa | Q=100 mc/h; H=50mCA | Grunfoss | CR5-8A | 96516991 | 2021-04-15 | 23556 | 15 | poze pentru echipamente | CHI | GA | FA | E | FOR |  | TE02
[20 empty] | CHI | GA | FA | H | V | V0003
Nr. crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii | CHI | GA | FA | P | FOR |  | AP2
1 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Constructii | Foraj | foraj 01 | constructii | in functiune | CHIGAFACFORFOR01 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Cabina si coloana Foraj F1, Chitila | Coordonate stereo Foraj F1: X 334650.67 si Y 578525.71 | [6 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,73 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | FA | H | V | V0004
2 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 1 | echipament | in functiune | CHIGAFAPPP0001 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Foraj F1, Chitila | Tip pompa submersibila: Q = 17 mc/h, Hp. = 220 m si P = 7,5 kW | GRUNDFOS | SP 17 - 12 - 7,5 kW |  |  |  |  | Foraj la distanta de 20 m de rezervorul de inmagazinare a apei extrase din subteran, din cadrul Gospodariei de Apa Chitila | CHI | GA | FA | H | CON |  | CON02
3 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii electrice | Foraj | tablou electric 1 | electrice | in functiune | CHIGAFAEFORTE01 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Tablou electric Foraj F1, Chitila | [7 empty] | Tablou electric foraj F1 | CHI | GA | FA | A | P |  | SCA2
4 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 1 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0001 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana amonte apometru Foraj F1, Chitila | Vana Dn 100 mm | [7 empty] | CHI | GA | FA | C | FOR |  |  | FOR04
5 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Foraj | apometru 1 | apometru | in functiune | CHIGAFAPFORAP1 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Apometru Foraj F1, Chitila | Apometru Dn 100 mm |  | WPH | 204500279 / 2004 | 18.10.2023 |  |  | Buletin de verificare metrologice nr. 0062973 / 20.10.2016 | CHI | GA | FA | P | P | P0003
6 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 2 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0002 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana aval apometru Foraj F1, Chitila | Vana Dn 100 mm | [6 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,45 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | FA | E | FOR |  | TE03
7 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Conducta | conducta 01 | conducte | in functiune | CHIGAFAHCONCON1 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Conducta refulare Foraj F1 cu lungimea totala de 20 m. | Conducta PEID cu diametru Dn 110 mm cu lungimea de 20 m | [7 empty] | CHI | GA | FA | H | V | V0005
8 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Automatizare si control | pompe | scada 1 | SCADA | in functiune | CHIGAFAAPSCA1 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Sistem SCADA Foraj F1, Chitila | [7 empty] | Sistem SCADA foraj F1 | CHI | GA | FA | P | FOR |  | AP3
9 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Constructii | Foraj | foraj 02 | constructii | in functiune | CHIGAFACFORFOR02 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Cabina si coloana Foraj F2, Chitila | Coordonate stereo Foraj F2: X 334420.32 si Y 578468.88 | [6 empty] | Cabina sii coloana foraj F2 | CHI | GA | FA | H | V | V0006
10 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 2 | echipament | in functiune | CHIGAFAPPP0002 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Foraj F2, Chitila | Tip pompa submersibila: Q = 17 mc/h, Hp. = 220 m si P = 7,5 kW | GRUNDFOS | SP 17 - 12 - 7,5 kW |  |  |  |  | Foraj la distanta de 370 m de rezervorul de apa potabila. | CHI | GA | FA | H | CON |  | CON03
11 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii electrice | Foraj | tablou electric 2 | electrice | in functiune | CHIGAFAEFORTE02 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Tablou electric Foraj F2, Chitila | [7 empty] | Tablou electric foraj F2 | CHI | GA | FA | A | P |  | SCA3
12 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 3 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0003 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Vana amonte apometru Foraj F2, Chitila | Vana Dn 100 mm | [7 empty] | CHI | GA | FA | C | FOR |  |  | FOR06
13 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Foraj | apometru 2 | apometru | in functiune | CHIGAFAPFORAP2 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Apometru Foraj F2, Chitila | Apometru Dn 100 mm |  | WPH | 204500281 / 2004 | 18.10.2023 |  |  | Buletin de verificare metrologice nr. 0062972/ 20.10.2016 | CHI | GA | FA | P | P | P0004
14 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 4 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0004 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Vana aval apometru Foraj F2, Chitila | Vana Dn 100 mm | [6 empty] | Foraj cu adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | FA | E | FOR |  | TE04
15 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Conducta | conducta 02 | conducte | in functiune | CHIGAFAHCONCON02 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Conducta refulare Foraj F2 cu lungimea totala de 370 m | Conducta PEID cu diametru Dn 110 mm cu lungimea de 70 m si Conducta PEID cu diametru Dn 160 mm cu lungimea de 300 m | [7 empty] | CHI | GA | FA | H | V | V0007
16 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Automatizare si control | Pompe | scada 2 | SCADA | in functiune | CHIGAFAAPSCA2 | Str. Victoriei, nr. 45, Chitila | Sistem SCADA Foraj F2, Chitila | [7 empty] | Foraj cu adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | FA | P | FOR |  |  | FOR08
17 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Constructii | Foraj | foraj 04 | constructii | in functiune | CHIGAFACFORFOR04 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Cabina si coloana Foraj F3, Chitila | Coordonate stereo Foraj F3: X 334932.18 si Y 578445.07 | [6 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,45 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | FA | H | V | V0008
18 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 3 | echipament | in functiune | CHIGAFAPPP0003 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Foraj F3, Chitila | Tip pompa submersibila: Q = 17 mc/h, Hp. = 220 m si P = 7,5 kW | GRUNDFOS | SP 17 - 11 - 7,5 kW |  |  |  |  | Foraj la distanta de 420 m de rezervorul de apa potabila. | CHI | GA | FA | H | CON |  | CON04
19 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii electrice | Foraj | tablou electric 3 | electrice | in functiune | CHIGAFAEFORTE03 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Tablou electric Foraj F3, Chitila | [8 empty] | CHI | GA | FA | A | P |  | SCA4
20 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 5 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0005 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Vana amonte apometru Foraj F3, Chitila | Vana Dn 100 mm
21 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Foraj | apometru 3 | apometru | in functiune | CHIGAFAPFORAP3 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Apometru Foraj F3, Chitila | Apometru Dn 100 mm |  | WPH - 100 | 9378006-02 / 1997 | 18.10.2023 |  |  | Buletin de verificare metrologice nr. 0062971 / 20.10.2016 | CHI | GA | RA | C | REZ | RE1
22 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 6 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0006 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Vana aval apometru Foraj F3, Chitila | Vana Dn 100 mm | [6 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,50 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | RA | H | V | V0009
23 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Conducta | conducta 03 | conducte | in functiune | CHIGAFAHCONCON03 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Conducta refulare Foraj F3 cu lungimea totala de 420 m. | Conducta PEID cu diametru Dn 110 mm cu lungimea de 20 m si Conducta PEID cu diametru Dn 250 mm cu lungimea de 400 m
24 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Automatizare si control | pompe | scada 3 | SCADA | in functiune | CHIGAFAAPSCA3 | Str. I.C. Bratianu, nr. 5 A, Chitila | Sistem SCADA Foraj F3, Chitila | [8 empty] | CHI | GA | PA | P | P | P0005
25 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Constructii | Foraj | foraj 06 | constructii | in rezerva | CHIGAFACFORFOR06 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Cabina si coloana Foraj F4, Chitila | Coordonate stereo Foraj F4: X 334650.67 si Y 578525.71 | [6 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,73 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | PA | P | P | P0006
26 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 4 | echipament | in rezerva | CHIGAFAPPP0004 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Foraj F4, Chitila | Tip pompa submersibila: Q = 16,5 mc/h, Hp. = 220 m si P = 9,2 kW | ROVATTI | 9,2 kW |  |  |  |  | Foraj la distanta de 320 m de rezervorul de apa potabila. Foraj in conservare. | CHI | GA | PA | P | P | P0007
27 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii electrice | Foraj | tablou electric 4 | electrice | in rezerva | CHIGAFAEFORTE04 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Tablou electric Foraj F4, Chitila | [8 empty] | CHI | GA | PA | P | P | P0008
28 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 7 | armaturi | in rezerva | CHIGAFAHVV0007 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Vana amonte apometru Foraj F4, Chitila | Vana Dn 80 mm | [7 empty] | CHI | GA | PA | P | P | P0009
29 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Foraj | foraj 08 | apometru | in rezerva | CHIGAFAPFORFOR08 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Apometru Foraj F4, Chitila | Apometru Dn 80 mm |  | WPH - 2000 | 1733 / 2004 | 19.10.2023 |  |  | Buletin de verificare metrologice nr. 0062973 / 20.10.2016 | CHI | GA | PA | P | P | P0010
30 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 8 | armaturi | in rezerva | CHIGAFAHVV0008 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Vana aval apometru Foraj F4, Chitila | Vana Dn 80 mm | [6 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,45 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011. | CHI | GA | PA | H | V | V0019
31 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Conducta | conducta 04 | conducte | in rezerva | CHIGAFAHCONCON04 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Conducta refulare Foraj F4 cu lungimea totala de 320 m. | Conducta PEID cu diametru Dn 110 mm cu lungimea de 320 m
32 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Automatizare si control | pompe | scada 4 | SCADA | in rezerva | CHIGAFAAPSCA4 | Str. Trandafirilor, nr. 15, Chitila | Sistem SCADA Foraj F4, Chitila | [8 empty] | CHI | GA | FA | C | FOR |  |  | FOR05
[20 empty] | CHI | GA | FA | P | P | P0012
33 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Rezervor inmagazinare apa | Constructii | Rezervor | rezervor1 | constructii | in functiune | CHIGARACREZRE1 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Rezervor de inmagazinare a apei subterane extrasa din foraje. | Rezervor apa potabila - suprateran cu capacitatea de 500 mc, D = 12,00 m si H = 4,40 m. | [6 empty] | Rezervor - Gospodaria de Apa Chitila | CHI | GA | FA | E | FOR |  | TE07
34 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Rezervor inmagazinare apa | Instalatii hidraulice | Vane | vana 9 | armaturi | in functiune | CHIGARAHVV0009 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Instalatie hidraulica rezervor de inmagazinare a apei subterane extrasa din foraje. | [8 empty] | CHI | GA | FA | H | V | V0020
[20 empty] | CHI | GA | FA | P | FOR |  | AP4
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Constructii | Cladire |  | constructii | in functiune | CHIGAPACC0001 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Cladire grup pompare | [7 empty] | Gospodaria de Apa Chitila
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii electrice | Pompe | tablou electric 5 | electrice | in functiune | CHIGAPAEPTE05 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Tablou electric general | [7 empty] | Tablou electric general
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii electrice | Pompe | tablou electric 6 | electrice | in functiune | CHIGAPAEPTE06 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Tablou electric grup pompare | [7 empty] | Tablou electric grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe | scada 5 | SCADA | in functiune | CHIGAPAAPSCA5 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Tablou de comanda | [7 empty] | Tablou de comanda grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe | scada 6 | SCADA | in functiune | CHIGAPAAPSCA6 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Tablou de comanda | [7 empty] | Tablou de comanda grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe | scada 7 | SCADA | in functiune | CHIGAPAAPSCA7 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Tablou de comanda | [7 empty] | Tablou de comanda grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Automatizare si control | Pompe | scada 8 | SCADA | in functiune | CHIGAPAAPSCA8 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Tablou de comanda | [7 empty] | Tablou de comanda grup pompare
35 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 5 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0005 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Grup pompare Wilo | Q = 100 mc/h, Hp. = 50 m si P = 11 kW | WILO - Franta | MVI 7002 - 3/16/E/3 - 400 - 50 - 2 - KLF |  |  |  |  | Gospodaria de Apa Chitila | CHI | GA | FA | H | V | V0021
36 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 6 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0006 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Grup pompare Wilo | Q = 100 mc/h, Hp. = 50 m si P = 11 kW | WILO - Franta | MVI 7002 - 3/16/E/3 - 400 - 50 - 2 - KLF |  |  |  |  | Gospodaria de Apa Chitila | CHI | GA | FA | H | CON |  | CON05
37 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 7 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0007 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Grup pompare Lovara | Q = 15-40 mc/h, Hp. = 29,60 - 55,20 m si P = 5,5 kW | LOVARA - Italia | SV 3303/2F 55 T / P Q 1 BE GG | 296 / 23.05.20008 |  |  |  | Gospodaria de Apa Chitila | CHI | GA | FA | A | P |  | SCA5
38 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 8 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0008 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Grup pompare Lovara | Q = 15-40 mc/h, Hp. = 29,60 - 55,20 m si P = 5,5 kW | LOVARA - Italia | SV 3303/2F 55 T / P Q 1 BE GG | 298 / 23.05.20008 |  |  |  | Gospodaria de Apa Chitila
39 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 9 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0009 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Grup pompare Grundfos | Q = 45 mc/h, Hp. = 59,60 m si P = 11 kW | GRUNDFOS - Danemarca | CR 45 - 3 A - FA - E - EUBE | 21059 - G1 |  |  |  | Gospodaria de Apa Chitila | CHI | GA | RA | C | REZ | RE2
40 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 10 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0010 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Grup pompare Grundfos | Q = 30 mc/h, Hp. = 59,10 m si P = 7,5 kW | GRUNDFOS - Danemarca | CR 32 - 4 | 20824 - G2 |  |  |  | Gospodaria de Apa Chitila
41 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 11 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0011 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Grup pompare Grundfos | Q = 30 mc/h, Hp. = 59,10 m si P = 7,5 kW | GRUNDFOS - Danemarca | CR 32 - 4 | 20316 - G11 |  |  |  | Gospodaria de Apa Chitila
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 10 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0010 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 11 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0011 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 12 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0012 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 13 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0013 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 14 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0014 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 15 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0015 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 16 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0016 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 17 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0017 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 18 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0018 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare
| Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Instalatii hidraulice | Vane | vana 19 | armaturi | in functiune | CHIGAPAHVV0019 | Str. Lalelelor, nr. 41. B, Chitila | Vana grup pompare | [7 empty] | Vana grup pompare | CHI | GA | PA | P | P | P0013
[20 empty] | CHI | GA | PA | P | P | P0014
42 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Constructii | Foraj | foraj 05 | constructii | in functiune | CHIGAFACFORFOR05 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Cabina si coloana Foraj F, Rudeni | Coordonate stereo Foraj F: X 334650.67 si Y 578525.71 | [6 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,73 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011.
43 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 12 | echipament | in functiune | CHIGAFAPPP0012 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Foraj F, Rudeni | Tip pompa submersibila: Q = 18 mc/h, Hp. = 220 m si P = 5,5 kW | GRUNDFOS | SP 17 - 10 - 5,5 kW |  |  |  |  | Foraj la distanta de 10 m de rezervorul rezervorul de inmagazinare a apei extrase din subteran, din cadrul Gospodariei de Apa Rudeni | CHI |  | PU | P | P | P0015
44 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii electrice | Foraj | tablou electric 7 | electrice | in functiune | CHIGAFAEFORTE07 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Tablou electric Foraj F, Rudeni | [8 empty] | CHI |  | PU | P | P | P0016
45 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 20 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0020 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Vana amonte apometru Foraj F, Rudeni | [8 empty] | CHI |  | PU | P | P | P0017
46 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Foraj | apometru 4 | apometru | in functiune | CHIGAFAPFORAP4 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Apometru Foraj F, Rudeni | Apometru Dn 50 mm |  | TU 1-50 | I 121 BF 012314 G | 13.06.2024 |  |  | Buletin de verificare metrologice nr. 0155883 / 16.12.2022 | CHI |  | PU | P | P | P0018
47 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Vane | vana 21 | armaturi | in functiune | CHIGAFAHVV0021 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Vana aval apometru Foraj F, Rudeni | [7 empty] | Foraj cu un debit optim de 4,45 l/s, adincimea de 220 m si zona de protectie sanitara conform Ord. M.M.P. 1278/2011.
48 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Instalatii hidraulice | Conducta | conducta 05 | conducte | in functiune | CHIGAFAHCONCON05 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Conducta refulare Foraj F cu lungimea totala de 5 m. | Conducta PEID cu diametru Dn 50 mm cu lungimea de 5 m
49 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Foraj | Automatizare si control | pompe | scada 5 | SCADA | in functiune | CHIGAFAAPSCA5 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Sistem SCADA Foraj F, Rudeni
50 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | Rezervor inmagazinare apa | Constructii | Rezervor | rezervor2 | constructii | in functiune | CHIGARACREZRE2 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Rezervor de inmagazinare a apei subterane extrasa din foraje. | Rezervor apa potabila - suprateran cu capacitatea de 300 mc, D = 8,40 m si H = 5,76 m. | [6 empty] | Rezervor - Gospodaria de Apa Rudeni
51 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 13 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0013 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Grup pompare Lovara | Q = 36-90 mc/h, Hp. = 29 - 54 m si P = 11 kW | LOVARA - Polonia | FHE 50 - 200 / 110 / P | 569 / 22.11.2011 |  |  |  | Gospodaria de Apa Rudeni
52 | Sucursala Chitila | Gospodarie de apa | SPA | Pompare apa | Pompe | pompa 14 | echipament | in functiune | CHIGAPAPPP0014 | Str. Panduri, nr. 2, Rudeni | Grup pompare Lovara | Q = 36-90 mc/h, Hp. = 29 - 54 m si P = 11 kW | LOVARA - Polonia | FHE 50 - 200 / 110 / P | 597 / 22.11.2011 |  |  |  | Gospodaria de Apa Rudeni
53 | Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 15 | echipament | in functiune | CHIPUPPP0015 | Str. Lac de Nuferi, nr. , Chitila | Pompe Wilo | Q = 25 mc/h, Hp. = m si P = 2,5-3,2 kW | Wilo - Germania | PROV 05 DA |  |  |  |  | Statie Pompare Apa Uzata Menajera Lac de Nuferi
54 | Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 16 | echipament | in functiune | CHIPUPPP0016 | Str. Garofitei, nr. , Chitila | Pompe Fygt | Q = mc/h, Hp. = m si P = 1,2 kW | Flygt - Suedia | CS 3045 HT |  |  |  |  | Statie Pompare Apa Uzata Menajera Garofitei
55 | Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 17 | echipament | in functiune | CHIPUPPP0017 | Str. Preda, nr. , Chitila | Pompe Fygt | Q = mc/h, Hp. = m si P = 2.4 kW | Flygt - Suedia | CS 3045 HT |  |  |  |  | Statie Pompare Apa Uzata Menajera Preda
56 | Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 18 | echipament | in functiune | CHIPUPPP0018 | Str. Vrancei, nr. , Chitila | Pompe Fygt | Q = mc/h, Hp. = m si P = 1,2 kW | Flygt - Suedia | CS 3045 HT |  |  |  |  | Statie Pompare Apa Uzata Menajera Vrancei

## Suc.Popesti
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii
0 | Site | Entitate | Unitate | Ansamblu functional | Locatie functionala | Echipament | constructii | in functiune | [11 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0001
| Sucursala Otopeni | Sistem apa | SPA | Constructii | Pompe | pompa 01 | echipament | in rezerva | [11 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0002
| Sucursala Chitila | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Vane | centrifuga namol | conducte | defect | [11 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0003
| Sucursala Chiajna | Statie epurare | SPAP | Automatizare si control | Gratar | vana 02 | armaturi | propuse spre casare | [11 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0004
| Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Conducte apa | Instalatii electrice | Filtre | mixer vertical06 | electrice | [12 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0005
|  |  | Conducte canal menajer | Instalatii hidraulice | Lant | filtru01 | SCADA | [12 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0006
|  |  | Conducte canal pluvial | Filtrare |  | vana 01 | [13 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0007
|  |  | Rezervor inmagazinare apa | Accesorii | [15 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0008
|  |  | Foraj | [16 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0009
|  |  | Statie clorinare | [16 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0010
Ex. | Sucursala Chitila | Sistem apa | SPA | Pompare apa | pompe | pompa 01 | echipament |  | CHIRAPAPPP0001CP | Chitila, str. Lalelelor, nr.3 | Pompa centrifugala de apa | Q=100 mc/h; H=50mCA | Grunfoss | CR5-8A | 96516991 | 2021-04-15 | 23556 | 15 | poze pentru echipamente | POP | CM | PU | P | P | P0011
[20 empty] | POP | CM | PU | P | P | P0012
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii | POP | CM | PU | P | P | P0015
1 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 1 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0001 | Str.Murialdo | Pompa Homa | P=4.5Kw;Q=100m3/h;H=14-20mCA | Homa | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Murialdo(Menajer + pluvial) Pompa tocator | POP | GA | FA | P | P | P0016
2 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 2 | Echipament | In rezerva | POPCMPUPPP0002 | Str.Murialdo | Pompa Grundfos | P=3.5Kw;Q=118m3/h;H=14-20mCA | Grundfos | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Murialdo(Menajer + pluvial) Pompa tocator | POP | GA | FA | P | P | P0017
3 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 3 | Echipament | In rezerva | POPCMPUPPP0003 | Str.Murialdo | Pompa Grundfos | P=3.5Kw;Q=118m3/h;H=14-20mCA | Grundfos | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Murialdo(Menajer + pluvial) Pompa tocator | POP | GA | FA | P | P | P0018
4 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 4 | Echipament | defect(pt.Bobinat) | POPCMPUPPP0004 | Str.Murialdo | Pompa Grundfos | P=3.5Kw;Q=118m3/h;H=14-20mCA | Grundfos | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Murialdo | POP | GA | FA | P | P | P0019
5 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 5 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0005 | Str.Oratoriu | Pompa ZUG Camera uscata | P=18.5Kw;Q=300m3/h;H=14-20mCA | ZUG | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Oratoriu | POP | GA | FA | P | P | P0020
6 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 6 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0006 | Str.Oratoriu | Pompa ZUG Camera uscata | P=18.5Kw;Q=300m3/h;H=14-20mCA | ZUG | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Oratoriu | POP | GA | FA | P | P | P0021
7 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 7 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0007 | Str. Sfanta Agnes | Pompa Grundfos | P=40Kw;Q=360m3/h;H=14-20mCA | Grundfos | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Sfanta Agnes | POP | GA | FA | P | P | P0022
8 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 8 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0008 | Str. Sfanta Agnes | Pompa Grundfos | P=40Kw;Q=360m3/h;H=14-20mCA | Grundfos | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Sfanta Agnes | POP | GA | FA | P | P | P0023
9 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 9 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0009 | Str.Solstitiului∩Dr.Fermei | Pompa - | P=30Kw;Q=400m3/h;H=14-20mCA | - | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Solstitiului∩Dr.Fermei | POP | GA | FA | P | P | P0024
10 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 10 | Echipament | Propuse spre casare | POPCMPUPPP0010 | Str.Solstitiului∩Dr.Fermei | Pompa Homa | P=11Kw;Q=180m3/h;H=14-20mCA | Homa | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Solstitiului∩Dr.Fermei | POP | GA | FA | P | P | P0025
11 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 11 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0011 | Kern Popesti-vest | Pompa Grundfos | P=17Kw;Q=280m3/h;H=14-20mCA | Grundfos | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata(ape pluviale) Kern Popesti-vest | POP | GA | FA | P | P | P0026
12 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 12 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0012 | Str.Biruintei | Pompa Grundfos camera uscata | P=30Kw;Q=280m3/h;H=14-20mCA | Grundfos | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Biruintei | POP | GA | FA | P | P | P0027
13 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 13 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0013 | Danubiana | Pompa Tea | P=5.5Kw; Q=280m3/h,H=14-20mCA | Tea |  | PRJ23.74
14 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 14 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0014 | Danubiana | Pompa Twv4.14 | P=5.5Kw; Q=280m3/h,H=14-20mCA | Twv4.14 |  | 4500010272
15 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Pompare apa | Pompe | pompa 15 | Echipament | In functiune | POPCMPUPPP0015 | Str.Biruintei | Pompa ZUG Camera uscata | P=30Kw;Q=360m3/h;H=14-20mCA | ZUG | [5 empty] | Statie de pompare apa uzata Str.Biruintei | POP | GA | FA | P | P | P0028
16 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 16 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0016 | Statie VRSI | Apometru | Coordonate stereo F1 X:593137.03 Y:320839.24 | Grundfos |  | Conservare |  |  |  |  | POP | GA | FA | P | P | P0029
17 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 17 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0017 | str. Sfantul Nicolae | Apometru | Coordonate stereo F2 X:592486.99 Y:321243.53 | Grundfos |  | ZR40106595 |  |  |  | Foraj put 180m pompa Grundfos | POP | GA | FA | P | P | P0020
18 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 18 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0018 | str.Sfantul Petru si Pavel | Apometru | Coordonate stereo F3 X:592499.34 Y:320999.84 | Grundfos |  | ZR40122597 |  |  |  | Foraj put 180m pompa Grundfos | POP | GA | FA | P | P | P0020
19 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 19 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0019 | Sos.Oltenitei Nr.27 | Apometru | Coordonate stereo F4 X:592473.62 Y:320786.47 | Grundfos |  | ZR40112210 |  |  |  | Foraj put 180m pompa Grundfos | POP | CM | PU | A | P
20 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 20 | Echipament | In rezerva(conservare) | POPGAFAPPP0020 | - | Apometru | Coordonate stereo F5 X:592676.29 Y:320702.95 | - | - | - | - | - | - | -
21 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 21 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0021 | Str.Drumul Fermei Oratoriu | Apometru | Coordonate stereo F6 X:592325.14 Y:320333.65 | Grundfos |  | ZR11418100 |  |  |  | Foraj put pana in 120m pompa Grundfos
22 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 22 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0022 | Str.Drumul Fermei Nr.41 | Apometru | Coordonate stereo F7 X:592212.24 Y:320023.34 | Grundfos |  | ZR11418098 |  |  |  | Foraj put cu o adancime de 120-130m
23 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 23 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0023 | Str.Drumul Fermei Nr.69 | Apometru | Coordonate stereo F8 X:592122.04 Y:319827.57 | Grundfos |  | ZR11418099 |  |  |  | Foraj put cu o adancime de 120-130m
24 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 24 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0024 | Str.Erou Garian | Apometru | Coordonate stereo F9 X:593031.58 Y:320782.16 |  |  | ZR11059974
25 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 25 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0025 | Str.Popesti-vest Nr.24 | Apometru | Coordonate stereo F10 X:591668.77 Y:318848.71 | Grundfos |  | ZR11418101 |  |  |  | Foraj put 130m pompa Grundfos
26 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 26 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0026 |  | Apometru | Coordonate stereo F11 X:593129.38 Y:320755.79 |  |  | ZR11431804
27 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 27 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0027 | Statie VRSI | Apometru | Coordonate stereo F12 X:593099.58 Y:320826.35 |  |  | ZR11431821
28 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 28 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0028 | Statie VRSI | Apometru | Coordonate stereo F13 X:593131.97 Y:320882.39 |  |  | ZR11059981
29 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 29 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0029 | Str.Erou Garian | Apometru | Coordonate stereo F14 X:593129.38 Y:320755.79 |  |  | ZR11059971
30 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 20 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0020 | Str.Lamaitei Nr.8 | Apometru | Coordonate stereo F15 X:592727.25 Y:321398.22 | Grundfos |  | ZR11059979 |  |  |  | Foraj put 90m cu pompa submersibila Grundfos
31 | Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Foraj | Pompare apa | Pompe | pompa 20 | Echipament | In rezerva | POPGAFAPPP0020 | Str.Lamaitei Nr.8 | Apometru | Coordonate stereo F16 X:592773.83 Y:321387.63 | Grundfos |  | ZR15016070 |  |  |  | Foraj put 90m cu pompa submersibila Grundfos
32 | Sucursala Popesti | Sistem canal | SPAU | Automatizare si control | Pompe |  | SCADA | in functiune | POPCMPUAP | Str Sfanta Agnes | Panou de automatizare | [7 empty] | Panou de automatizare
Poze practica (Spa-uri + foraje)
Link POZE PRACTICA

## Suc. Chiajna
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii
0 | Site | Entitate | Unitate | Ansamblu functional | Locatie functionala | Echipament | constructii | in functiune
| Sucursala Otopeni | Sistem apa | SPA | Constructii | Pompe | pompa 01 | echipament | in rezerva
| Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | centrifuga namol | conducte | defect
| Sucursala Chiajna | Statie epurare | SPAP | Automatizare si control | Gratar | vana 02 | armaturi | propuse spre casare
| Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Conducte apa | Instalatii electrice | Filtre | mixer vertical06 | electrice
|  |  | Conducte canal menajer | Instalatii hidraulice | Lant | filtru 01 | SCADA
|  |  | Conducte canal pluvial | Filtrare | Apometru | vana 01
|  |  | Rezervor inmagazinare apa |  | Debitmetru
Foraj
Statie clorinare
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii

## Suc. Joita
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii
0 | Site | Entitate | Unitate | Ansamblu functional | Locatie functionala | Echipament | constructii | in functiune
| Sucursala Otopeni | Sistem apa | SPA | Constructii | Pompe | pompa 01 | echipament | in rezerva
| Sucursala Chitila | Sistem canalizare | SPAU | Pompare apa | Vane | centrifuga namol | conducte | defect
| Sucursala Chiajna | Statie epurare | SPAP | Automatizare si control | Gratar | vana 02 | armaturi | propuse spre casare
| Sucursala Popesti | Gospodarie de apa | Conducte apa | Instalatii electrice | Filtre | mixer vertical06 | electrice
|  |  | Conducte canal menajer | Instalatii hidraulice | Lant | filtru 01 | SCADA
|  |  | Conducte canal pluvial | Filtrare | Apometru | vana 01
|  |  | Rezervor inmagazinare apa |  | Debitmetru
Foraj
Statie clorinare
Nr.crt | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Echipament | Tip MF | STATUS MF | ID mijloc fix | Adresa instalare | Descriere MF | Specificatii tehnice | Nume fabricant | Model | Serie fabricatie | Data instalare | Valoare contabila | Durata de viata MF | Observatii

## codificare MF (hidden)
CODIFICARE
Nivel 1
Sucursala Otopeni | OTP
Sucursala Chitila | CHI
Sucursala Chiajna | CJN
Sucursala Popesti | POP
Nivel 2
Retele apa | RA
Retele canal menajer | CM
Retele canal pluvial | CP
Statie epurare | SE
Gospodarie de apa | GA
Nivel 3
SPA | PA
SPAU | PU
SPAP | PP
Conducte apa | CA
Conducte canal menajer | CM
Conducte canal pluvial | CP
Rezervor inmagazinare apa | RA
Foraj | FA
Statie clorinare | SC
Nivel 4
Constructii | C
Pompare apa | P
Automatizare si control | A
Instalatii electrice | E
Instalatii hidraulice | H
Filtrare | F
Nivel 5
Pompe | P
Vane | V
Gratar | G
Filtre | F
Lant | D
Apometru | APO
Debitmetru | DEB
Foraj | FOR
Echipament
pompa 1 | P0001
centrifuga namol | C0001
vana 1 | V0001
debitmetru 1 | DEB01
filtru 01 | FIL01
foraj 01 | FOR01
apometru 1 | AP1
scada 1 | SCA1
rezervor1 | RE1
Tip MF
constructii
echipament
conducte

## DE PRINTAT (hidden)
Nr.crt
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Echipament
Tip MF
Status MF
ID mijloc fix
Adresa instalare
Descriere MF
Specificatii tehnice
Nume fabricant
Model
Serie fabricatie
Data instalare
Valoare contabila
Durata de viata MF
Observatii

## Echipament (hidden)
pompa 1
pompa 2
pompa 3
pompa 4
pompa 5
pompa 6
pompa 7
pompa 8
pompa 9
pompa 10
pompa 11
pompa 12
pompa 13
pompa 14
pompa 15
pompa 16
pompa 17
pompa 18
pompa 19
pompa 20
pompa 21
pompa 22
pompa 23
pompa 24
pompa 25
pompa 26
pompa 27
pompa 28
pompa 29
pompa 30
pompa 31
pompa 32
pompa 33
pompa 34
pompa 35
pompa 36
pompa 37
pompa 38
pompa 39
pompa 40
pompa 41
pompa 42
pompa 43
pompa 44
pompa 45
pompa 46
pompa 47
pompa 48
pompa 49
pompa 50
pompa 51
pompa 52
pompa 53
pompa 54
pompa 55
pompa 56
pompa 57
pompa 58
pompa 59
pompa 60
pompa 61
pompa 62
pompa 63
pompa 64
pompa 65
pompa 66
pompa 67
pompa 68
pompa 69
pompa 70
pompa 71
pompa 72
pompa 73
pompa 74
pompa 75
pompa 76
pompa 77
pompa 78
pompa 79
pompa 80
pompa 81
pompa 82
pompa 83
pompa 84
pompa 85
pompa 86
pompa 87
pompa 88
pompa 89
pompa 90
pompa 91
pompa 92
pompa 93
pompa 94
pompa 95
pompa 96
pompa 97
pompa 98
pompa 99
pompa 100
pompa 101
pompa 102
pompa 103
pompa 104
pompa 105
pompa 106
pompa 107
pompa 108
pompa 109
pompa 110
pompa 111
pompa 112
pompa 113
pompa 114
pompa 115
pompa 116
pompa 117
pompa 118
pompa 119
pompa 120
pompa 121
pompa 122
pompa 123
pompa 124
pompa 125
pompa 126
pompa 127
pompa 128
pompa 129
pompa 130
pompa 131
pompa 132
pompa 133
pompa 134
pompa 135
pompa 136
pompa 137
pompa 138
pompa 139
pompa 140
pompa 141
pompa 142
pompa 143
pompa 144
pompa 145
pompa 146
pompa 147
pompa 148
pompa 149
pompa 150
pompa 151
pompa 152
pompa 153
pompa 154
pompa 155
pompa 156
pompa 157
pompa 158
pompa 159
pompa 160
pompa 161
pompa 162
pompa 163
pompa 164
pompa 165
pompa 166
pompa 167
pompa 168
pompa 169
pompa 170
pompa 171
pompa 172
pompa 173
pompa 174
pompa 175
pompa 176
pompa 177
pompa 178
pompa 179
pompa 180
pompa 181
pompa 182
pompa 183
pompa 184
pompa 185
pompa 186
pompa 187
pompa 188
pompa 189
pompa 190
pompa 191
pompa 192
pompa 193
pompa 194
pompa 195
pompa 196
pompa 197
pompa 198
pompa 199
pompa 200
vana 1
vana 2
vana 3
vana 4
vana 5
vana 6
vana 7
vana 8
vana 9
vana 10
vana 11
vana 12
vana 13
vana 14
vana 15
vana 16
vana 17
vana 18
vana 19
vana 20
vana 21
vana 22
vana 23
vana 24
vana 25
vana 26
vana 27
vana 28
vana 29
vana 30
vana 31
vana 32
vana 33
vana 34
vana 35
vana 36
vana 37
vana 38
vana 39
vana 40
vana 41
vana 42
vana 43
vana 44
vana 45
vana 46
vana 47
vana 48
vana 49
vana 50
vana 51
vana 52
vana 53
vana 54
vana 55
vana 56
vana 57
vana 58
vana 59
vana 60
vana 61
vana 62
vana 63
vana 64
vana 65
vana 66
vana 67
vana 68
vana 69
vana 70
vana 71
vana 72
vana 73
vana 74
vana 75
vana 76
vana 77
vana 78
vana 79
vana 80
vana 81
vana 82
vana 83
vana 84
vana 85
vana 86
vana 87
vana 88
vana 89
vana 90
vana 91
vana 92
vana 93
vana 94
vana 95
vana 96
vana 97
vana 98
vana 99
vana 100
vana 101
vana 102
vana 103
vana 104
vana 105
vana 106
vana 107
vana 108
vana 109
vana 110
vana 111
vana 112
vana 113
vana 114
vana 115
vana 116
vana 117
vana 118
vana 119
vana 120
vana 121
vana 122
vana 123
vana 124
vana 125
vana 126
vana 127
vana 128
vana 129
vana 130
vana 131
vana 132
vana 133
vana 134
vana 135
vana 136
vana 137
vana 138
vana 139
vana 140
vana 141
vana 142
vana 143
vana 144
vana 145
vana 146
vana 147
vana 148
vana 149
vana 150
vana 151
vana 152
vana 153
vana 154
vana 155
vana 156
vana 157
vana 158
vana 159
vana 160
vana 161
vana 162
vana 163
vana 164
vana 165
vana 166
vana 167
vana 168
vana 169
vana 170
vana 171
vana 172
vana 173
vana 174
vana 175
vana 176
vana 177
vana 178
vana 179
vana 180
vana 181
vana 182
vana 183
vana 184
vana 185
vana 186
vana 187
vana 188
vana 189
vana 190
vana 191
vana 192
vana 193
vana 194
vana 195
vana 196
vana 197
vana 198
vana 199
vana 200
centrifuga namol
mixer vertical06
filtru 01
filtru 02
filtru 03
filtru 04
filtru 05
filtru 06
filtru 07
filtru 08
filtru 09
filtru 10
filtru 11
filtru 12
filtru 13
filtru 14
filtru 15
filtru 16
filtru 17
filtru 18
filtru 19
filtru 20
filtru 21
filtru 22
filtru 23
filtru 24
filtru 25
filtru 26
filtru 27
filtru 28
filtru 29
filtru 30
filtru 31
filtru 32
filtru 33
filtru 34
filtru 35
filtru 36
filtru 37
filtru 38
filtru 39
filtru 40
filtru 41
filtru 42
filtru 43
filtru 44
filtru 45
filtru 46
filtru 47
filtru 48
filtru 49
filtru 50
filtru 51
filtru 52
filtru 53
filtru 54
filtru 55
filtru 56
filtru 57
filtru 58
filtru 59
filtru 60
filtru 61
filtru 62
filtru 63
filtru 64
filtru 65
filtru 66
filtru 67
filtru 68
filtru 69
filtru 70
filtru 71
filtru 72
filtru 73
filtru 74
filtru 75
filtru 76
filtru 77
filtru 78
filtru 79
filtru 80
filtru 81
filtru 82
filtru 83
filtru 84
filtru 85
filtru 86
filtru 87
filtru 88
filtru 89
filtru 90
filtru 91
filtru 92
filtru 93
filtru 94
filtru 95
filtru 96
filtru 97
filtru 98
filtru 99
filtru 100
rezervor1
rezervor2
rezervor3
rezervor4
rezervor5
rezervor6
rezervor7
rezervor8
rezervor9
rezervor10
rezervor11
rezervor12
rezervor13
rezervor14
rezervor15
rezervor16
rezervor17
rezervor18
rezervor19
rezervor20
apometru 1
apometru 2
apometru 3
apometru 4
apometru 5
apometru 6
apometru 7
apometru 8
apometru 9
apometru 10
apometru 11
apometru 12
apometru 13
apometru 14
apometru 15
apometru 16
apometru 17
apometru 18
apometru 19
apometru 20
debitmetru 1
debitmetru 2
debitmetru 3
debitmetru 4
debitmetru 5
debitmetru 6
debitmetru 7
debitmetru 8
debitmetru 9
debitmetru 10
debitmetru 11
debitmetru 12
debitmetru 13
debitmetru 14
debitmetru 15
debitmetru 16
debitmetru 17
debitmetru 18
debitmetru 19
debitmetru 20
foraj 01
foraj 02
foraj 03
foraj 04
foraj 05
foraj 06
foraj 07
foraj 08
foraj 09
foraj 10
foraj 11
foraj 12
foraj 13
foraj 14
foraj 15
foraj 16
foraj 17
foraj 18
foraj 19
foraj 20
conducta 01
conducta 02
conducta 03
conducta 04
conducta 05
conducta 06
conducta 07
conducta 08
conducta 09
conducta 10
conducta 11
conducta 12
conducta 13
conducta 14
conducta 15
conducta 16
conducta 17
conducta 18
conducta 19
conducta 20
tablou electric 1
tablou electric 2
tablou electric 3
tablou electric 4
tablou electric 5
tablou electric 6
tablou electric 7
tablou electric 8
tablou electric 9
tablou electric 10
tablou electric 11
tablou electric 12
tablou electric 13
tablou electric 14
tablou electric 15
tablou electric 16
tablou electric 17
tablou electric 18
tablou electric 19
tablou electric 20
apometru 1
apometru 2
apometru 3
apometru 4
apometru 5
apometru 6
apometru 7
apometru 8
apometru 9
apometru 10
apometru 11
apometru 12
apometru 13
apometru 14
apometru 15
apometru 16
apometru 17
apometru 18
apometru 19
apometru 20
scada 1
scada 2
scada 3
scada 4
scada 5
scada 6
scada 7
scada 8
scada 9
scada 10
scada 11
scada 12
scada 13
scada 14
scada 15
scada 16
scada 17
scada 18
scada 19
scada 20